## results
f | omega | ratio | phase | exp gain | real | imaginary | gain | phase | residual
1 | 6.2832 | 0.01 | -1.57 | -40 | 0.01063 | -0.0022231 | -39.2833 | -0.20617 | 0.5136
2 | 12.5664 | 0.01 | -1.57 | -40 | 0.011904 | -0.0074151 | -37.0621 | -0.55709 | 8.6311
3 | 18.8496 | 0.01 | -1.57 | -40 | 0.0033629 | -0.017019 | -35.2148 | -1.3757 | 22.8983
4 | 25.1327 | 0.01 | -1.57 | -40 | -0.0064072 | -0.0083415 | -39.5611 | -2.2258 | 0.19259
5 | 31.4159 | 0.01 | -1.57 | -40 | -0.0048245 | -0.0030987 | -44.8309 | -2.5707 | 23.3378
6 | 37.6991 | 0.01 | -1.57 | -40 | -0.0032743 | -0.0014505 | -48.9194 | -2.7246 | 79.5555
7 | 43.9823 | 0.01 | -1.57 | -40 | -0.002331 | -0.00080178 | -52.1634 | -2.8103 | 147.949
8 | 50.2655 | 0.01 | -1.57 | -40 | -0.0017409 | -0.00049377 | -54.8486 | -2.8652 | 220.482
10 | 62.8319 | 0.01 | -1.57 | -40 | -0.0010787 | -0.00022925 | -59.1499 | -2.9322 | 366.7198
fに周波数[Hz]を，ratioに振幅比を，phaseに位相差[rad]を入力してください。
上記の入力に合わせてparamシートでresidualの範囲とグラフの表示範囲を変えてください。
補足
黄色列：値を入力すべき列
青色列：自動的に計算される値
グレー列：設定値

## params
K | omega_n | zeta | residual
0.01 | 20 | 0.3 | 870.2798
residualがゲインの2乗誤差なので，これを最小化するようにK，omega_n，zetaを変数として最適化します。
dBで表現されたゲインの2乗誤差を残差に使うことの是非はありますが，ここではその形で進めます。

## fitting values
omega | ln(omega) | real | imaginary | gain | phase
0.1 | -1 | 0.01 | -3.0001e-05 | -39.9998 | -0.0030001
0.10233 | -0.99 | 0.01 | -3.07e-05 | -39.9998 | -0.0030699
0.10471 | -0.98 | 0.01 | -3.1415e-05 | -39.9998 | -0.0031415
0.10715 | -0.97 | 0.01 | -3.2147e-05 | -39.9998 | -0.0032146
0.10965 | -0.96 | 0.01 | -3.2896e-05 | -39.9998 | -0.0032895
0.1122 | -0.95 | 0.01 | -3.3662e-05 | -39.9998 | -0.0033661
0.11482 | -0.94 | 0.01 | -3.4446e-05 | -39.9998 | -0.0034446
0.11749 | -0.93 | 0.01 | -3.5249e-05 | -39.9998 | -0.0035248
0.12023 | -0.92 | 0.01 | -3.607e-05 | -39.9997 | -0.0036069
0.12303 | -0.91 | 0.01 | -3.691e-05 | -39.9997 | -0.0036909
0.12589 | -0.9 | 0.01 | -3.777e-05 | -39.9997 | -0.0037769
0.12882 | -0.89 | 0.01 | -3.865e-05 | -39.9997 | -0.0038649
0.13183 | -0.88 | 0.01 | -3.9551e-05 | -39.9997 | -0.0039549
0.1349 | -0.87 | 0.01 | -4.0472e-05 | -39.9997 | -0.0040471
0.13804 | -0.86 | 0.01 | -4.1415e-05 | -39.9997 | -0.0041413
0.14125 | -0.85 | 0.01 | -4.238e-05 | -39.9996 | -0.0042378
0.14454 | -0.84 | 0.01 | -4.3367e-05 | -39.9996 | -0.0043365
0.14791 | -0.83 | 0.01 | -4.4377e-05 | -39.9996 | -0.0044375
0.15136 | -0.82 | 0.01 | -4.5411e-05 | -39.9996 | -0.0045409
0.15488 | -0.81 | 0.01 | -4.6469e-05 | -39.9996 | -0.0046467
0.15849 | -0.8 | 0.01 | -4.7552e-05 | -39.9996 | -0.0047549
0.16218 | -0.79 | 0.01 | -4.866e-05 | -39.9995 | -0.0048657
0.16596 | -0.78 | 0.01 | -4.9793e-05 | -39.9995 | -0.0049791
0.16982 | -0.77 | 0.01 | -5.0953e-05 | -39.9995 | -0.0050951
0.17378 | -0.76 | 0.01 | -5.214e-05 | -39.9995 | -0.0052137
0.17783 | -0.75 | 0.010001 | -5.3355e-05 | -39.9994 | -0.0053352
0.18197 | -0.74 | 0.010001 | -5.4598e-05 | -39.9994 | -0.0054595
0.18621 | -0.73 | 0.010001 | -5.5871e-05 | -39.9994 | -0.0055867
0.19055 | -0.72 | 0.010001 | -5.7172e-05 | -39.9994 | -0.0057168
0.19498 | -0.71 | 0.010001 | -5.8504e-05 | -39.9993 | -0.00585
0.19953 | -0.7 | 0.010001 | -5.9868e-05 | -39.9993 | -0.0059863
0.20417 | -0.69 | 0.010001 | -6.1263e-05 | -39.9993 | -0.0061258
0.20893 | -0.68 | 0.010001 | -6.269e-05 | -39.9992 | -0.0062685
0.2138 | -0.67 | 0.010001 | -6.4151e-05 | -39.9992 | -0.0064145
0.21878 | -0.66 | 0.010001 | -6.5646e-05 | -39.9991 | -0.006564
0.22387 | -0.65 | 0.010001 | -6.7175e-05 | -39.9991 | -0.0067169
0.22909 | -0.64 | 0.010001 | -6.8741e-05 | -39.9991 | -0.0068734
0.23442 | -0.63 | 0.010001 | -7.0343e-05 | -39.999 | -0.0070335
0.23988 | -0.62 | 0.010001 | -7.1982e-05 | -39.999 | -0.0071974
0.24547 | -0.61 | 0.010001 | -7.3659e-05 | -39.9989 | -0.0073651
0.25119 | -0.6 | 0.010001 | -7.5376e-05 | -39.9989 | -0.0075367
0.25704 | -0.59 | 0.010001 | -7.7133e-05 | -39.9988 | -0.0077123
0.26303 | -0.58 | 0.010001 | -7.893e-05 | -39.9988 | -0.007892
0.26915 | -0.57 | 0.010001 | -8.077e-05 | -39.9987 | -0.0080759
0.27542 | -0.56 | 0.010001 | -8.2653e-05 | -39.9986 | -0.0082641
0.28184 | -0.55 | 0.010001 | -8.4579e-05 | -39.9986 | -0.0084566
0.2884 | -0.54 | 0.010001 | -8.655e-05 | -39.9985 | -0.0086537
0.29512 | -0.53 | 0.010001 | -8.8568e-05 | -39.9984 | -0.0088553
0.302 | -0.52 | 0.010001 | -9.0632e-05 | -39.9984 | -0.0090617
0.30903 | -0.51 | 0.010002 | -9.2745e-05 | -39.9983 | -0.0092728
0.31623 | -0.5 | 0.010002 | -9.4907e-05 | -39.9982 | -0.0094889
0.32359 | -0.49 | 0.010002 | -9.712e-05 | -39.9981 | -0.00971
0.33113 | -0.48 | 0.010002 | -9.9384e-05 | -39.998 | -0.0099363
0.33884 | -0.47 | 0.010002 | -0.0001017 | -39.998 | -0.010168
0.34674 | -0.46 | 0.010002 | -0.00010407 | -39.9979 | -0.010405
0.35481 | -0.45 | 0.010002 | -0.0001065 | -39.9978 | -0.010647
0.36308 | -0.44 | 0.010002 | -0.00010898 | -39.9977 | -0.010896
0.37154 | -0.43 | 0.010002 | -0.00011152 | -39.9975 | -0.011149
0.38019 | -0.42 | 0.010002 | -0.00011412 | -39.9974 | -0.011409
0.38905 | -0.41 | 0.010002 | -0.00011679 | -39.9973 | -0.011675
0.39811 | -0.4 | 0.010003 | -0.00011951 | -39.9972 | -0.011947
0.40738 | -0.39 | 0.010003 | -0.0001223 | -39.997 | -0.012226
0.41687 | -0.38 | 0.010003 | -0.00012515 | -39.9969 | -0.012511
0.42658 | -0.37 | 0.010003 | -0.00012807 | -39.9968 | -0.012803
0.43652 | -0.36 | 0.010003 | -0.00013106 | -39.9966 | -0.013101
0.44668 | -0.35 | 0.010003 | -0.00013411 | -39.9964 | -0.013406
0.45709 | -0.34 | 0.010003 | -0.00013724 | -39.9963 | -0.013719
0.46774 | -0.33 | 0.010004 | -0.00014045 | -39.9961 | -0.014039
0.47863 | -0.32 | 0.010004 | -0.00014372 | -39.9959 | -0.014366
0.48978 | -0.31 | 0.010004 | -0.00014708 | -39.9957 | -0.014701
0.50119 | -0.3 | 0.010004 | -0.00015051 | -39.9955 | -0.015044
0.51286 | -0.29 | 0.010004 | -0.00015402 | -39.9953 | -0.015395
0.52481 | -0.28 | 0.010004 | -0.00015762 | -39.9951 | -0.015754
0.53703 | -0.27 | 0.010005 | -0.0001613 | -39.9949 | -0.016121
0.54954 | -0.26 | 0.010005 | -0.00016507 | -39.9946 | -0.016497
0.56234 | -0.25 | 0.010005 | -0.00016892 | -39.9944 | -0.016882
0.57544 | -0.24 | 0.010005 | -0.00017287 | -39.9941 | -0.017276
0.58884 | -0.23 | 0.010006 | -0.0001769 | -39.9938 | -0.017679
0.60256 | -0.22 | 0.010006 | -0.00018104 | -39.9935 | -0.018091
0.6166 | -0.21 | 0.010006 | -0.00018527 | -39.9932 | -0.018513
0.63096 | -0.2 | 0.010006 | -0.0001896 | -39.9929 | -0.018945
0.64565 | -0.19 | 0.010007 | -0.00019403 | -39.9926 | -0.019387
0.66069 | -0.18 | 0.010007 | -0.00019856 | -39.9922 | -0.01984
0.67608 | -0.17 | 0.010007 | -0.00020321 | -39.9919 | -0.020303
0.69183 | -0.16 | 0.010008 | -0.00020796 | -39.9915 | -0.020777
0.70795 | -0.15 | 0.010008 | -0.00021282 | -39.9911 | -0.021262
0.72444 | -0.14 | 0.010008 | -0.0002178 | -39.9907 | -0.021758
0.74131 | -0.13 | 0.010009 | -0.00022289 | -39.9902 | -0.022266
0.75858 | -0.12 | 0.010009 | -0.00022811 | -39.9898 | -0.022786
0.77625 | -0.11 | 0.01001 | -0.00023345 | -39.9893 | -0.023318
0.79433 | -0.1 | 0.01001 | -0.00023892 | -39.9888 | -0.023863
0.81283 | -0.09 | 0.010011 | -0.00024451 | -39.9882 | -0.02442
0.83176 | -0.08 | 0.010011 | -0.00025024 | -39.9877 | -0.024991
0.85114 | -0.07 | 0.010012 | -0.0002561 | -39.9871 | -0.025575
0.87096 | -0.06 | 0.010012 | -0.0002621 | -39.9865 | -0.026173
0.89125 | -0.05 | 0.010013 | -0.00026825 | -39.9859 | -0.026784
0.91201 | -0.04 | 0.010013 | -0.00027454 | -39.9852 | -0.02741
0.93325 | -0.03 | 0.010014 | -0.00028098 | -39.9845 | -0.028051
0.95499 | -0.02 | 0.010015 | -0.00028757 | -39.9838 | -0.028707
0.97724 | -0.01 | 0.010015 | -0.00029432 | -39.983 | -0.029379
1 | 0 | 0.010016 | -0.00030123 | -39.9822 | -0.030066
1.0233 | 0.01 | 0.010017 | -0.00030831 | -39.9813 | -0.03077
1.0471 | 0.02 | 0.010018 | -0.00031555 | -39.9805 | -0.03149
1.0715 | 0.03 | 0.010018 | -0.00032297 | -39.9795 | -0.032227
1.0965 | 0.04 | 0.010019 | -0.00033057 | -39.9786 | -0.032982
1.122 | 0.05 | 0.01002 | -0.00033835 | -39.9776 | -0.033754
1.1482 | 0.06 | 0.010021 | -0.00034631 | -39.9765 | -0.034545
1.1749 | 0.07 | 0.010022 | -0.00035447 | -39.9754 | -0.035354
1.2023 | 0.08 | 0.010023 | -0.00036282 | -39.9742 | -0.036183
1.2303 | 0.09 | 0.010024 | -0.00037138 | -39.973 | -0.037031
1.2589 | 0.1 | 0.010025 | -0.00038014 | -39.9718 | -0.0379
1.2882 | 0.11 | 0.010027 | -0.00038912 | -39.9704 | -0.038789
1.3183 | 0.12 | 0.010028 | -0.00039831 | -39.969 | -0.039699
1.349 | 0.13 | 0.010029 | -0.00040772 | -39.9676 | -0.040631
1.3804 | 0.14 | 0.01003 | -0.00041737 | -39.966 | -0.041586
1.4125 | 0.15 | 0.010032 | -0.00042725 | -39.9644 | -0.042563
1.4454 | 0.16 | 0.010033 | -0.00043737 | -39.9628 | -0.043563
1.4791 | 0.17 | 0.010035 | -0.00044774 | -39.961 | -0.044588
1.5136 | 0.18 | 0.010037 | -0.00045836 | -39.9592 | -0.045637
1.5488 | 0.19 | 0.010038 | -0.00046924 | -39.9572 | -0.046711
1.5849 | 0.2 | 0.01004 | -0.0004804 | -39.9552 | -0.047811
1.6218 | 0.21 | 0.010042 | -0.00049183 | -39.9531 | -0.048937
1.6596 | 0.22 | 0.010044 | -0.00050354 | -39.9509 | -0.050091
1.6982 | 0.23 | 0.010046 | -0.00051554 | -39.9486 | -0.051272
1.7378 | 0.24 | 0.010048 | -0.00052785 | -39.9461 | -0.052482
1.7783 | 0.25 | 0.010051 | -0.00054046 | -39.9436 | -0.053722
1.8197 | 0.26 | 0.010053 | -0.00055339 | -39.9409 | -0.054991
1.8621 | 0.27 | 0.010056 | -0.00056664 | -39.9381 | -0.056292
1.9055 | 0.28 | 0.010058 | -0.00058023 | -39.9352 | -0.057624
1.9498 | 0.29 | 0.010061 | -0.00059416 | -39.9322 | -0.058988
1.9953 | 0.3 | 0.010064 | -0.00060845 | -39.929 | -0.060386
2.0417 | 0.31 | 0.010067 | -0.0006231 | -39.9256 | -0.061818
2.0893 | 0.32 | 0.01007 | -0.00063813 | -39.9221 | -0.063286
2.138 | 0.33 | 0.010073 | -0.00065355 | -39.9184 | -0.064789
2.1878 | 0.34 | 0.010077 | -0.00066937 | -39.9146 | -0.06633
2.2387 | 0.35 | 0.01008 | -0.0006856 | -39.9105 | -0.067909
2.2909 | 0.36 | 0.010084 | -0.00070225 | -39.9063 | -0.069527
2.3442 | 0.37 | 0.010088 | -0.00071934 | -39.9019 | -0.071186
2.3988 | 0.38 | 0.010092 | -0.00073688 | -39.8972 | -0.072886
2.4547 | 0.39 | 0.010097 | -0.00075489 | -39.8924 | -0.074629
2.5119 | 0.4 | 0.010101 | -0.00077338 | -39.8873 | -0.076415
2.5704 | 0.41 | 0.010106 | -0.00079237 | -39.882 | -0.078247
2.6303 | 0.42 | 0.010111 | -0.00081187 | -39.8764 | -0.080125
2.6915 | 0.43 | 0.010116 | -0.0008319 | -39.8705 | -0.082051
2.7542 | 0.44 | 0.010122 | -0.00085248 | -39.8644 | -0.084026
2.8184 | 0.45 | 0.010127 | -0.00087362 | -39.858 | -0.086052
2.884 | 0.46 | 0.010133 | -0.00089536 | -39.8513 | -0.088129
2.9512 | 0.47 | 0.01014 | -0.0009177 | -39.8442 | -0.090261
3.02 | 0.48 | 0.010146 | -0.00094067 | -39.8368 | -0.092448
3.0903 | 0.49 | 0.010153 | -0.0009643 | -39.8291 | -0.094692
3.1623 | 0.5 | 0.01016 | -0.0009886 | -39.821 | -0.096996
3.2359 | 0.51 | 0.010168 | -0.0010136 | -39.8125 | -0.099359
3.3113 | 0.52 | 0.010176 | -0.0010393 | -39.8037 | -0.10179
3.3884 | 0.53 | 0.010184 | -0.0010658 | -39.7943 | -0.10428
3.4674 | 0.54 | 0.010193 | -0.0010931 | -39.7846 | -0.10684
3.5481 | 0.55 | 0.010202 | -0.0011212 | -39.7744 | -0.10946
3.6308 | 0.56 | 0.010211 | -0.0011501 | -39.7637 | -0.11216
3.7154 | 0.57 | 0.010221 | -0.00118 | -39.7525 | -0.11494
3.8019 | 0.58 | 0.010232 | -0.0012107 | -39.7407 | -0.11779
3.8905 | 0.59 | 0.010243 | -0.0012425 | -39.7284 | -0.12071
3.9811 | 0.6 | 0.010254 | -0.0012752 | -39.7155 | -0.12372
4.0738 | 0.61 | 0.010266 | -0.001309 | -39.702 | -0.12682
4.1687 | 0.62 | 0.010278 | -0.0013438 | -39.6878 | -0.13
4.2658 | 0.63 | 0.010292 | -0.0013798 | -39.673 | -0.13328
4.3652 | 0.64 | 0.010305 | -0.001417 | -39.6574 | -0.13665
4.4668 | 0.65 | 0.01032 | -0.0014555 | -39.6411 | -0.14012
4.5709 | 0.66 | 0.010335 | -0.0014953 | -39.624 | -0.14369
4.6774 | 0.67 | 0.010351 | -0.0015364 | -39.6061 | -0.14736
4.7863 | 0.68 | 0.010367 | -0.001579 | -39.5873 | -0.15115
4.8978 | 0.69 | 0.010384 | -0.0016231 | -39.5677 | -0.15505
5.0119 | 0.7 | 0.010402 | -0.0016689 | -39.547 | -0.15908
5.1286 | 0.71 | 0.010421 | -0.0017162 | -39.5254 | -0.16322
5.2481 | 0.72 | 0.010441 | -0.0017654 | -39.5028 | -0.1675
5.3703 | 0.73 | 0.010462 | -0.0018164 | -39.479 | -0.17191
5.4954 | 0.74 | 0.010483 | -0.0018694 | -39.4541 | -0.17647
5.6234 | 0.75 | 0.010506 | -0.0019245 | -39.428 | -0.18118
5.7544 | 0.76 | 0.01053 | -0.0019818 | -39.4006 | -0.18604
5.8884 | 0.77 | 0.010554 | -0.0020414 | -39.3719 | -0.19106
6.0256 | 0.78 | 0.01058 | -0.0021035 | -39.3418 | -0.19626
6.166 | 0.79 | 0.010607 | -0.0021682 | -39.3103 | -0.20163
6.3096 | 0.8 | 0.010635 | -0.0022356 | -39.2772 | -0.20719
6.4565 | 0.81 | 0.010665 | -0.0023061 | -39.2425 | -0.21295
6.6069 | 0.82 | 0.010696 | -0.0023796 | -39.2061 | -0.21892
6.7608 | 0.83 | 0.010728 | -0.0024565 | -39.168 | -0.22511
6.9183 | 0.84 | 0.010761 | -0.002537 | -39.128 | -0.23153
7.0795 | 0.85 | 0.010796 | -0.0026213 | -39.086 | -0.2382
7.2444 | 0.86 | 0.010832 | -0.0027097 | -39.042 | -0.24512
7.4131 | 0.87 | 0.01087 | -0.0028025 | -38.9958 | -0.25232
7.5858 | 0.88 | 0.01091 | -0.0028999 | -38.9474 | -0.25981
7.7625 | 0.89 | 0.01095 | -0.0030023 | -38.8966 | -0.2676
7.9433 | 0.9 | 0.010993 | -0.0031102 | -38.8434 | -0.27572
8.1283 | 0.91 | 0.011037 | -0.0032238 | -38.7875 | -0.28419
8.3176 | 0.92 | 0.011082 | -0.0033437 | -38.7289 | -0.29303
8.5114 | 0.93 | 0.01113 | -0.0034703 | -38.6675 | -0.30226
8.7096 | 0.94 | 0.011178 | -0.0036042 | -38.6031 | -0.31191
8.9125 | 0.95 | 0.011228 | -0.003746 | -38.5355 | -0.32202
9.1201 | 0.96 | 0.011279 | -0.0038963 | -38.4647 | -0.3326
9.3325 | 0.97 | 0.011332 | -0.0040558 | -38.3905 | -0.3437
9.5499 | 0.98 | 0.011385 | -0.0042253 | -38.3127 | -0.35536
9.7724 | 0.99 | 0.01144 | -0.0044056 | -38.2312 | -0.36761
10 | 1 | 0.011494 | -0.0045977 | -38.1458 | -0.38051
10.2329 | 1.01 | 0.011549 | -0.0048026 | -38.0564 | -0.3941
10.4713 | 1.02 | 0.011603 | -0.0050215 | -37.9629 | -0.40843
10.7152 | 1.03 | 0.011656 | -0.0052556 | -37.865 | -0.42358
10.9648 | 1.04 | 0.011708 | -0.0055061 | -37.7627 | -0.43961
11.2202 | 1.05 | 0.011756 | -0.0057747 | -37.6559 | -0.45658
11.4815 | 1.06 | 0.011801 | -0.0060628 | -37.5445 | -0.4746
11.749 | 1.07 | 0.01184 | -0.0063722 | -37.4283 | -0.49374
12.0226 | 1.08 | 0.011872 | -0.0067047 | -37.3074 | -0.51411
12.3027 | 1.09 | 0.011894 | -0.0070621 | -37.1819 | -0.53581
12.5893 | 1.1 | 0.011904 | -0.0074465 | -37.0517 | -0.55898
12.8825 | 1.11 | 0.011899 | -0.0078598 | -36.9171 | -0.58374
13.1826 | 1.12 | 0.011875 | -0.008304 | -36.7783 | -0.61024
13.4896 | 1.13 | 0.011827 | -0.0087808 | -36.6359 | -0.63865
13.8038 | 1.14 | 0.011749 | -0.0092917 | -36.4903 | -0.66914
14.1254 | 1.15 | 0.011635 | -0.0098375 | -36.3423 | -0.70189
14.4544 | 1.16 | 0.011477 | -0.010419 | -36.1931 | -0.73711
14.7911 | 1.17 | 0.011266 | -0.011034 | -36.044 | -0.775
15.1356 | 1.18 | 0.010991 | -0.01168 | -35.8967 | -0.81578
15.4882 | 1.19 | 0.010642 | -0.012353 | -35.7534 | -0.85966
15.8489 | 1.2 | 0.010207 | -0.013045 | -35.6167 | -0.90685
16.2181 | 1.21 | 0.0096737 | -0.013745 | -35.4898 | -0.95752
16.5959 | 1.22 | 0.0090305 | -0.014436 | -35.3766 | -1.0118
16.9824 | 1.23 | 0.0082689 | -0.0151 | -35.2814 | -1.0698
17.378 | 1.24 | 0.0073837 | -0.015711 | -35.2091 | -1.1315
17.7828 | 1.25 | 0.006376 | -0.016242 | -35.1649 | -1.1967
18.197 | 1.26 | 0.0052546 | -0.016661 | -35.1543 | -1.2653
18.6209 | 1.27 | 0.0040376 | -0.016939 | -35.1824 | -1.3368
19.0546 | 1.28 | 0.002753 | -0.017049 | -35.2542 | -1.4107
19.4984 | 1.29 | 0.0014371 | -0.016974 | -35.3734 | -1.4863
19.9526 | 1.3 | 0.00013206 | -0.016705 | -35.5427 | -1.5629
20.4174 | 1.31 | -0.0011188 | -0.016249 | -35.763 | -1.6395
20.893 | 1.32 | -0.0022754 | -0.015623 | -36.0336 | -1.7154
21.3796 | 1.33 | -0.0033056 | -0.014856 | -36.3523 | -1.7897
21.8776 | 1.34 | -0.0041877 | -0.013982 | -36.7155 | -1.8618
22.3872 | 1.35 | -0.0049114 | -0.01304 | -37.1186 | -1.931
22.9087 | 1.36 | -0.0054771 | -0.012064 | -37.5563 | -1.997
23.4423 | 1.37 | -0.0058934 | -0.011086 | -38.0233 | -2.0594
23.9883 | 1.38 | -0.0061752 | -0.010132 | -38.5142 | -2.1181
24.5471 | 1.39 | -0.0063399 | -0.0092196 | -39.0241 | -2.1732
25.1189 | 1.4 | -0.0064066 | -0.0083614 | -39.5484 | -2.2246
25.704 | 1.41 | -0.0063934 | -0.0075646 | -40.0834 | -2.2725
26.3027 | 1.42 | -0.0063171 | -0.0068323 | -40.6256 | -2.317
26.9153 | 1.43 | -0.0061922 | -0.0061645 | -41.1722 | -2.3584
27.5423 | 1.44 | -0.0060313 | -0.0055591 | -41.7212 | -2.3969
28.1838 | 1.45 | -0.0058445 | -0.0050127 | -42.2705 | -2.4327
28.8403 | 1.46 | -0.0056404 | -0.0045211 | -42.8188 | -2.4659
29.5121 | 1.47 | -0.0054254 | -0.0040797 | -43.3649 | -2.4968
30.1995 | 1.48 | -0.0052049 | -0.0036839 | -43.9081 | -2.5257
30.903 | 1.49 | -0.0049827 | -0.0033293 | -44.4476 | -2.5525
31.6228 | 1.5 | -0.0047619 | -0.0030117 | -44.9831 | -2.5777
32.3594 | 1.51 | -0.0045447 | -0.0027271 | -45.5142 | -2.6011
33.1131 | 1.52 | -0.0043328 | -0.002472 | -46.0407 | -2.6231
33.8844 | 1.53 | -0.0041274 | -0.0022432 | -46.5626 | -2.6438
34.6737 | 1.54 | -0.003929 | -0.0020377 | -47.0797 | -2.6631
35.4813 | 1.55 | -0.0037384 | -0.0018531 | -47.5921 | -2.6814
36.3078 | 1.56 | -0.0035556 | -0.0016871 | -48.0999 | -2.6986
37.1535 | 1.57 | -0.0033808 | -0.0015375 | -48.6031 | -2.7148
38.0189 | 1.58 | -0.003214 | -0.0014026 | -49.1019 | -2.7301
38.9045 | 1.59 | -0.0030551 | -0.0012808 | -49.5963 | -2.7446
39.8107 | 1.6 | -0.0029038 | -0.0011708 | -50.0865 | -2.7583
40.738 | 1.61 | -0.0027599 | -0.0010711 | -50.5727 | -2.7714
41.6869 | 1.62 | -0.0026232 | -0.00098089 | -51.055 | -2.7838
42.658 | 1.63 | -0.0024933 | -0.00089901 | -51.5336 | -2.7955
43.6516 | 1.64 | -0.0023701 | -0.00082465 | -52.0085 | -2.8067
44.6684 | 1.65 | -0.0022531 | -0.00075704 | -52.48 | -2.8174
45.7088 | 1.66 | -0.002142 | -0.0006955 | -52.9482 | -2.8276
46.7735 | 1.67 | -0.0020367 | -0.00063943 | -53.4133 | -2.8374
47.863 | 1.68 | -0.0019367 | -0.00058829 | -53.8753 | -2.8467
48.9779 | 1.69 | -0.0018419 | -0.0005416 | -54.3345 | -2.8556
50.1187 | 1.7 | -0.001752 | -0.00049892 | -54.7909 | -2.8642
51.2861 | 1.71 | -0.0016666 | -0.00045989 | -55.2447 | -2.8723
52.4807 | 1.72 | -0.0015856 | -0.00042416 | -55.6959 | -2.8802
53.7032 | 1.73 | -0.0015087 | -0.00039142 | -56.1448 | -2.8878
54.9541 | 1.74 | -0.0014358 | -0.00036139 | -56.5914 | -2.895
56.2341 | 1.75 | -0.0013665 | -0.00033384 | -57.0359 | -2.902
57.544 | 1.76 | -0.0013008 | -0.00030853 | -57.4783 | -2.9087
58.8844 | 1.77 | -0.0012383 | -0.00028527 | -57.9187 | -2.9152
60.256 | 1.78 | -0.001179 | -0.00026388 | -58.3572 | -2.9214
61.6595 | 1.79 | -0.0011227 | -0.00024419 | -58.794 | -2.9274
63.0957 | 1.8 | -0.0010692 | -0.00022606 | -59.229 | -2.9332
64.5654 | 1.81 | -0.0010183 | -0.00020935 | -59.6624 | -2.9388
66.0693 | 1.82 | -0.00097001 | -0.00019395 | -60.0943 | -2.9442
67.6083 | 1.83 | -0.00092407 | -0.00017974 | -60.5246 | -2.9495
69.1831 | 1.84 | -0.00088039 | -0.00016663 | -60.9536 | -2.9545
70.7946 | 1.85 | -0.00083886 | -0.00015452 | -61.3813 | -2.9594
72.4436 | 1.86 | -0.00079937 | -0.00014334 | -61.8076 | -2.9642
74.131 | 1.87 | -0.0007618 | -0.000133 | -62.2328 | -2.9688
75.8578 | 1.88 | -0.00072606 | -0.00012344 | -62.6568 | -2.9732
77.6247 | 1.89 | -0.00069206 | -0.00011459 | -63.0796 | -2.9775
79.4328 | 1.9 | -0.0006597 | -0.00010641 | -63.5015 | -2.9817
81.2831 | 1.91 | -0.00062891 | -9.8831e-05 | -63.9223 | -2.9857
83.1764 | 1.92 | -0.0005996 | -9.1813e-05 | -64.3422 | -2.9896
85.1138 | 1.93 | -0.00057169 | -8.5312e-05 | -64.7611 | -2.9935
87.0964 | 1.94 | -0.00054512 | -7.9287e-05 | -65.1792 | -2.9972
89.1251 | 1.95 | -0.00051982 | -7.3702e-05 | -65.5964 | -3.0007
91.2011 | 1.96 | -0.00049573 | -6.8522e-05 | -66.0129 | -3.0042
93.3254 | 1.97 | -0.00047278 | -6.3718e-05 | -66.4286 | -3.0076
95.4993 | 1.98 | -0.00045092 | -5.926e-05 | -66.8436 | -3.0109
97.7237 | 1.99 | -0.0004301 | -5.5123e-05 | -67.2579 | -3.0141
100 | 2 | -0.00041026 | -5.1282e-05 | -67.6716 | -3.0172